## TM vs. PDM Flow Measurement
Experiment | Measurement No. | PDM (1 sec) Raw | PDM (1 sec) [gpm] | PDM (10 sec) Raw | PDM (10 sec) [gpm] | TM Raw | TM [gpm]
I | 1 | 4 | 1.2183 | 3.7 | 1.1269 | 6.3 | 1.5114
I | 2 | 12 | 3.6548 | 11.9 | 3.6244 | 20.3 | 4.0034
I | 3 | 21 | 6.3959 | 20.4 | 6.2132 | 34.9 | 6.6022
I | 4 | 27 | 8.2234 | 26.9 | 8.1929 | 45.8 | 8.5424
I | 5 | 35 | 10.6599 | 35.9 | 10.934 | 60.9 | 11.2302
I | 6 | 46 | 14.0102 | 45.4 | 13.8274 | 77.2 | 14.1316
I | 7 | 52 | 15.8376 | 52.4 | 15.9594 | 89.4 | 16.3032
I | 8 | 62 | 18.8832 | 61.7 | 18.7919 | 105.3 | 19.1334
I | 9 | 69 | 21.0152 | 68.9 | 20.9848 | 117.1 | 21.2338
I | 10 | 78 | 23.7563 | 78.3 | 23.8477 | 133.6 | 24.1708
I | 11 | 85 | 25.8883 | 86 | 26.1929 | 146.8 | 26.5204
II | 12 | 6 | 1.8274 | 6.7 | 2.0406 | 11.7 | 2.4726
II | 13 | 14 | 4.264 | 14.1 | 4.2944 | 24.3 | 4.7154
II | 14 | 22 | 6.7005 | 18.1 | 5.5127 | 37.7 | 7.1006
II | 15 | 29 | 8.8325 | 28.7 | 8.7411 | 48.7 | 9.0586
II | 16 | 38 | 11.5736 | 37.4 | 11.3909 | 63.8 | 11.7464
II | 17 | 46 | 14.0102 | 45.4 | 13.8274 | 78.8 | 14.4164
II | 18 | 55 | 16.7513 | 55 | 16.7513 | 93.2 | 16.9796
II | 19 | 63 | 19.1878 | 60.4 | 18.3959 | 109.1 | 19.8098
II | 20 | 70 | 21.3198 | 70.9 | 21.5939 | 120.4 | 21.8212
II | 21 | 78 | 23.7563 | 71.9 | 21.8985 | 133.5 | 24.153
II | 22 | 85 | 25.8883 | 84.9 | 25.8579 | 145.7 | 26.3246
III - 0.750 | 23 | 5 | 1.5228 | 5.1 | 1.5533 | 8.9 | 1.9742
III - 0.750 | 24 | 10 | 3.0457 | 10.3 | 3.1371 | 18 | 3.594
III - 0.750 | 25 | 16 | 4.8731 | 14.4 | 4.3858 | 27.8 | 5.3384
III - 0.750 | 26 | 23 | 7.0051 | 23.2 | 7.066 | 39.2 | 7.3676
III - 0.750 | 27 | 26 | 7.9188 | 26.2 | 7.9797 | 44.8 | 8.3644
III - 0.750 | 28 | 31 | 9.4416 | 31 | 9.4416 | 53.1 | 9.8418
III - 0.750 | 29 | 39 | 11.8782 | 42.1 | 12.8223 | 66.3 | 12.1914
III - 0.750 | 30 | 45 | 13.7056 | 45.3 | 13.797 | 77.1 | 14.1138
III - 0.750 | 31 | 52 | 15.8376 | 47.7 | 14.5279 | 88.8 | 16.1964
III - 0.750 | 32 | 55 | 16.7513 | 55.1 | 16.7817 | 93.9 | 17.1042
III - 0.625 | 33 | 4 | 1.2183 | 4 | 1.2183 | 7.1 | 1.6538
III - 0.625 | 34 | 14 | 4.264 | 13.5 | 4.1117 | 23.3 | 4.5374
III - 0.625 | 35 | 22 | 6.7005 | 22.2 | 6.7614 | 38.1 | 7.1718
III - 0.625 | 36 | 29 | 8.8325 | 29.2 | 8.8934 | 50.1 | 9.3078
III - 0.625 | 37 | 37 | 11.269 | 37.5 | 11.4213 | 63.3 | 11.6574
III - 0.625 | 38 | 47 | 14.3147 | 47.8 | 14.5584 | 81.3 | 14.8614
III - 0.625 | 39 | 55 | 16.7513 | 55.1 | 16.7817 | 94 | 17.122
III - 0.625 | 40 | 64 | 19.4924 | 63.9 | 19.4619 | 108.8 | 19.7564
III - 0.625 | 41 | 71 | 21.6244 | 70.3 | 21.4112 | 121.2 | 21.9636
III - 0.625 | 42 | 80 | 24.3655 | 79.9 | 24.335 | 136.1 | 24.6158
III - 0.5 | 43 | 4 | 1.2183 | 3.8 | 1.1574 | 7.1 | 1.6538
III - 0.5 | 44 | 12 | 3.6548 | 10.8 | 3.2893 | 19.1 | 3.7898
III - 0.5 | 45 | 19 | 5.7868 | 15.4 | 4.6904 | 32.9 | 6.2462
III - 0.5 | 46 | 24 | 7.3096 | 24.4 | 7.4315 | 41.6 | 7.7948
III - 0.5 | 47 | 34 | 10.3553 | 31 | 9.4416 | 56.6 | 10.4648
III - 0.5 | 48 | 39 | 11.8782 | 39.6 | 12.0609 | 67.8 | 12.4584
III - 0.5 | 49 | 46 | 14.0102 | 46.1 | 14.0406 | 78.7 | 14.3986
III - 0.5 | 50 | 52 | 15.8376 | 52.4 | 15.9594 | 89.2 | 16.2676
III - 0.5 | 51 | 60 | 18.2741 | 60.2 | 18.335 | 102 | 18.546
III - 0.5 | 52 | 68 | 20.7107 | 66.5 | 20.2538 | 114 | 20.682
III - 0.375 | 53 | 3 | 0.91371 | 3 | 0.91371 | 6 | 1.458
III - 0.375 | 54 | 8 | 2.4365 | 7.8 | 2.3756 | 13.9 | 2.8642
III - 0.375 | 55 | 12 | 3.6548 | 11.6 | 3.533 | 20.4 | 4.0212
III - 0.375 | 56 | 17 | 5.1777 | 17.2 | 5.2386 | 29.7 | 5.6766
III - 0.375 | 57 | 22 | 6.7005 | 22 | 6.7005 | 38.1 | 7.1718
III - 0.375 | 58 | 27 | 8.2234 | 26.5 | 8.0711 | 46 | 8.578
III - 0.375 | 59 | 32 | 9.7462 | 32.2 | 9.8071 | 54.5 | 10.091
III - 0.375 | 60 | 36 | 10.9645 | 36.4 | 11.0863 | 62.2 | 11.4616
III - 0.375 | 61 | 40 | 12.1827 | 39.5 | 12.0305 | 67.7 | 12.4406
III - 0.375 | 62 | 47 | 14.3147 | 46.8 | 14.2538 | 79.8 | 14.5944
V | 63 | 4 | 1.2183 | 4.5 | 1.3706 | 8.2 | 1.8496
V | 64 | 9 | 2.7411 | 9.5 | 2.8934 | 16.8 | 3.3804
V | 65 | 13 | 3.9594 | 13.2 | 4.0203 | 23.2 | 4.5196
V | 66 | 17 | 5.1777 | 17 | 5.1777 | 29.6 | 5.6588
V | 67 | 19 | 5.7868 | 19.7 | 6 | 33.9 | 6.4242
V | 68 | 23 | 7.0051 | 23.2 | 7.066 | 39.9 | 7.4922
V | 69 | 26 | 7.9188 | 26.1 | 7.9492 | 44.7 | 8.3466
V | 70 | 31 | 9.4416 | 30.2 | 9.198 | 51.9 | 9.6282
V | 71 | 33 | 10.0508 | 33.6 | 10.2335 | 57.6 | 10.6428
V | 72 | 39 | 11.8782 | 40.3 | 12.2741 | 68.7 | 12.6186
V | 73 | 46 | 14.0102 | 45.4 | 13.8274 | 77.3 | 14.1494
V | 74 | 49 | 14.9239 | 49.7 | 15.1371 | 84.4 | 15.4132
V | 75 | 53 | 16.1421 | 53.2 | 16.203 | 90.2 | 16.4456
V | 76 | 58 | 17.665 | 57.7 | 17.5736 | 97.8 | 17.7984
V | 77 | 62 | 18.8832 | 62.2 | 18.9442 | 104.6 | 19.0088
V | 78 | 65 | 19.797 | 65 | 19.797 | 110.5 | 20.059
V | 79 | 70 | 21.3198 | 71 | 21.6244 | 120.9 | 21.9102
VI | 80 | 4 | 1.2183 | 4.5 | 1.3706 | 8.2 | 1.8496
VI | 81 | 13 | 3.9594 | 13.2 | 4.0203 | 23.2 | 4.5196
VI | 82 | 19 | 5.7868 | 19.7 | 6 | 39.9 | 7.4922
VI | 83 | 31 | 9.4416 | 30.2 | 9.198 | 51.9 | 9.6282
VI | 84 | 39 | 11.8782 | 40.3 | 12.2741 | 68.7 | 12.6186
VI | 85 | 49 | 14.9239 | 49.7 | 15.1371 | 84.4 | 15.4132
VI | 86 | 58 | 17.665 | 57.7 | 17.5736 | 97.8 | 17.7984
VI | 87 | 62 | 18.8832 | 62.2 | 18.9442 | 104.6 | 19.0088
VI | 88 | 70 | 21.3198 | 71 | 21.6244 | 120.9 | 21.9102
VII | 89 | 4 | 1.2183 | 3.8 | 1.1574 | 6.8 | 1.6004
VII | 90 | 7 | 2.132 | 13.8 | 4.203 | 24.2 | 4.6976
VII | 91 | 20 | 6.0914 | 20.5 | 6.2437 | 35.5 | 6.709
VII | 92 | 31 | 9.4416 | 30.6 | 9.3198 | 52.8 | 9.7884
VII | 93 | 40 | 12.1827 | 39.7 | 12.0914 | 68.4 | 12.5652
VII | 94 | 47 | 14.3147 | 47.4 | 14.4365 | 81.4 | 14.8792
VII | 95 | 53 | 16.1421 | 53 | 16.1421 | 91 | 16.588
VII | 96 | 60 | 18.2741 | 59.6 | 18.1523 | 102.9 | 18.7062
VII | 97 | 67 | 20.4061 | 66.7 | 20.3147 | 115.1 | 20.8778
VII | 98 | 80 | 24.3655 | 80.7 | 24.5787 | 139.4 | 25.2032